QR03.131

  微机保护装置采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

序号
设备
名称

规格型号

单位

备注

1

微机保护装置

7UT6825-5EW90-1AA0

SET

1、厂家：西门子电力自动化有限公司；
2、应用于主变差动保护。
2

微机保护装置

7SJ6865-5AW90-OJA2

SET

1、厂家：西门子电力自动化有限公司；
2、应用于主变后备保护。
3

微机保护装置

7SJ6866-5AW90-OAA2

SET

1、厂家：西门子电力自动化有限公司；
2、应用于馈线保护。
4

微机保护装置

7SJ6866-5AW90-OKA2

SET

1、 厂家：西门子电力自动化有限公司；
2、 应用于干式变压器保护


	
	交货地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：能提供满足技术要求产品的供方

	
	项目人员及资历要求：无

	
	时间和进度要求：2026年6月30日前交货


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


