QR03.021


工控网络安全流量监测系统年度维保服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	珠纤工控网络安全监测系统共计两套，分别应用于DeltaV和PCS7系统，具体型号为奇安信网神工业安全监测系统IDS3300。按照工控网络安全等保要求，需要对系统进行年度维保服务（2026年7月-2027年6月），包括特征库更新、软件维护、硬件维护、远程服务支持等, 具体工作如下：
1、 对AV引擎-病毒库进行升级（一年有效），规格型号：QAX-IIS-ISD3300-AV-UD-1Y；
2、 对IDS引擎-规则库进行升级（一年有效）,规格型号：QAX-IIS-ISD3300-IDS-UD-1Y；
3、 对威胁情报-威胁情报库进行升级（一年有效）,QAX-IIS-IOC-UD-1Y；
4、 每个季度第一个月到珠纤现场做一次系统巡检维护服务；对规则库等进行更新升级并优化相关策略；
5、 对网络安全检查及等保测评提出的问题进行加固整改。

	
	服务地点：珠纤公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2027年6月30号之前完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


