QR03.021


VLA风管爆破片更换服务项目的主要需求内容 
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

1、工作内容：在公司大修期间(对珠纤公司丙酮（VLA）风管爆破片进行更换，(并将爆破片夹持器的防护网改造成分体可拆卸形式。具体清单如下：
序号
安装设备名称
型号
安装位置
施工所需条件
1
VLA风管母管（搬迁）37-48爆破片
PK2400X1200

-0.021-70

纺丝车间楼顶，据坠落面约8米高，其中巡检通道高度约5米
钢管架搭建作业平台
2
VLA风管母管（搬迁）1-4爆破片
PK2400X1200

-0.021-70

丙酮区，据地面高度约17米，其中巡检通道高度约14.5米
钢管架搭建作业平台
3
VLA风管母管（新建）27-34爆破片
PK2400X1200

-0.021-70

纺丝车间楼顶，据坠落面约3.7米高
钢管架搭建作业平台
4
VLA风管支管（新建）1-4爆破片

PK1000
-0.021-70
纺丝车间楼顶，据坠落面约3米高
钢管架搭建作业平台
5

VLA风管支管（搬迁）1-4爆破片

PK1000
-0.021-70
纺丝车间楼顶，据坠落面约4米高
钢管架搭建作业平台
6
VLA风管旁路
PK700

-0.021-70

纺丝车间楼顶，据坠落面约2.2米高
脚手架等登高工具搭建作业平台
7
VLA风管旁路
PK850

-0.021-70

纺丝车间楼顶，据坠落面约2米高
脚手架等登高工具搭建作业平台
8
VLA一级风管

PK1200

-0.021-70

丙酮区一级冷却器出口，据坠落面约3米高

脚手架等登高工具搭建作业平台

9
VLA二级风管

YH700

-0.021-70

丙酮区二级冷却器出口，据坠落面约5米高

脚手架等登高工具搭建作业平台

10
VLA二级风管端面

LKTA1200

-0.021-70

丙酮区二级冷却器出口，据坠落面约4米高

脚手架等登高工具搭建作业平台



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：机电安装资质


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


