QR03.131

  AGV蓄电池采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：

1. 内容：
本项目为公司提供AGV夹包车胶体电池组提供国产化胶体电池或铅酸蓄电池替代方案一套。
2. 电池组技术参数：
2.1电池品牌：HAWKER

2.2电池类型：3PZV420

2.3额定电压：48/Volt
2.4额定容量：C5/420/Ah
2.5电池数量：24/节
2.6电池含箱体总重：774/KG

2.7电池箱体尺寸：长1220/mm*宽280/mm*高785/mm
3. 单节电池技术参数：
3.1单节电池尺寸：长198/mm*宽65/mm*高720/mm
3.2单节电池重量：29.5/KG

3.3单节电池额定电压：2/Volt
3.4单节电池容量：C5/420/Ah

4. 产品要求：
4.1替代电池组重量范围不超过原重量的±0.01%。

4.2替代电池组提供不低于2年质保服务。
4.3替代电池组尺寸、容量必须与原电池组一致。
4.4替代电池组要求和天能、超威、理士同等或不低于以上品牌档次。
4.5替代电池组送货必须提供产品品牌授权，产品合格证，以及产品检测报告。
4.6替代电池组到货需提供适配现有AGV的充电插头，需要根据产品特性对原有充电器参数进行调整，并提供两天以上新电池现场测试跟踪服务。

	
	制作/配送服务安全、质量等要求（还可包括人员配置、货物运输、现场安装或指导安装等）：现场安装、货物运输

	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：电池品牌授权

	
	项目人员及资历要求：无

	
	时间和进度要求：2026年6月30日


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


