QR03.021


 2026年高压电气设备预防性维修工程服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

本招标项目主要是对珠纤公司2026年大修项目期间高压开关柜设备的清洁、检查、紧固、保养和试验/检验等，并出具符合相关电气试验技术规范的电气设备预防性检修报告（盖试验单位章），主要包括但不仅限于以下工作内容。

1， 两路供电外线电缆头终端的检查紧固以及预防性维修试验(需含绝缘检测、振荡波试验、阻抗谱等)并出试验报告。两路外线都为双拼电缆2(YJV22-8.7/15KV-3X400)，分别来自黄茅海变电站（F31间隔、距离约4.5KM）和临港变电站（F8间隔、距离约7KM）。（需要提前一个月协调供电部门办理停电检修计划）。
2， 对珠纤公司总降一楼、总降三楼、动力站、动力站启动柜间、雨水站等区域的高压开关柜和开关柜间相连母线桥等的一二次设备、电缆线路、二次线路的清洁、检查、紧固、保养和预防性试验（不含微机保护装置，相关设备的试验项目按已运行6年以上的必做项目执行）等。全厂高压柜数量140面，并出试验报告（包含高压柜、PT、母排、真空断路器、避雷器、电缆等），具体可参考《珠纤公司全厂高压一次系统图》 。
3， 8套6KV高压电容器补偿装置的ABB微机保护装置 的检查、定值检验、联动试验等，并出试验报告。
4， 电气设备检查完成后需要对变配电室及室内辅助设备的卫生清理。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：1、具有四级以上承装(修、试)电力设施许可证；2、在珠海辖区内具有丰富的办理供电局业务经验。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


