QR03.021


水吸收一层循环冷却水管局部更换（大修）服务的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 水吸收一层循环冷却水管局部更换。拆除前排水 - - 拆除原管道 - - 安装新管- - 采用氩弧焊接 - - 对管道进行除锈刷漆，粘贴新的管道标识（耐紫外线、耐水）。
2. 至丙酮区蒸汽总管下方安装一处检修平台。利用立柱下方桩基承台为基础，制作一
副蒸汽流量计检修平台，平台底部安装钢直梯 - - 对钢平台进行除锈防腐。
本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：珠纤公司厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质的单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


