QR03.021


摆丝三楼电梯安装快速卷帘门等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1.摆丝三楼电梯安装快速卷帘门；
2.污泥卸料斗换边板；
3.辅助功能房固废库、危废库卷帘门加固；
4.辅助功能房固废库、危废库门口排水盖板更换；
5.低位酸碱槽安装防坠链条； 
6.废水COD室配药槽底座防腐处理；

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等包括但不限于：金属板材、焊接工具、切割工具、密封材料、型材、夹心棉等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：维修车间、辅助功能房、雨排泵房等

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


