QR03.029

公共区域窗帘更换服务项目的主要需求内容
	项目要 求
	制作/配送服务内容及范围：
1. 窗帘材质：符合B1级标准(GB 17591-1998)标准，防火窗帘材质采用复合纤维制作的卷帘，所采用的聚酯纤维具有较好的比模量和耐冲击性。遇火卷缩、炭化、不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧、无毒性，多次洗涤不失效。加厚遮光，环保型防阻燃卷帘，加固静音细拉珠，上轨材质为全铝烤漆铝管，下轨材质为铝合金，具体尺寸以现场实际安装为准。
2. 窗框内安装，打孔式安装，安装要求平整顺直、牢固，卷帘侧边不漏光。
3. 颜色跟原有窗帘保持一致，预估本次更换窗帘70副、面积约350平方。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司。

	
	报名方资质要求：投标人‌需具备独立法人资格，具有有效的营业执照。 


保存期限：30年（与合同一起保存）
保存地点：采购供应部保存2年后交办公室保存                       

