QR03.021


 公用工程阀门更换等维修（大修）服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 公用工程管道阀门维修更换、方向调整；
2.循环水池两个根部阀管道沉降应力消除改造。

	
	施工/维修服务方案要求：
公用工程管道阀门维修更换、方向调整： 
序号

位置

内容

1

循环水冷却塔上水阀
更换DN600蝶阀  
2

9#   11#冷水机组冷却水进出口
更换9#   11#冷水机组进出口蝶阀DN300对夹式蝶阀
3

9#   11#冷水机组冷却水进出口
更换9#   11#冷水机组进出口蝶阀DN300法兰式蝶阀
4

2#  4#冷水机组冷冻水阀门
更换2#  4#冷水机组冷冻水阀门DN400法兰式蝶阀
5

7#  8#循环水泵出口电动蝶阀
更换7#  8#循环水泵出口电动蝶阀阀体更换DN600蝶阀
6

1、3#冷水机组冷却水进出口阀门
更换1、3#冷水机组冷却水进出口阀门DN450对夹式蝶阀
7

1、3#冷水机组冷却水进出口阀门
更换1、3#冷水机组冷却水进出口阀门DN450法兰式蝶阀


	
	服务地点：珠纤公司厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质的单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


