QR03.075


新增摆丝机土建配套地面钻孔工程的主要需求内容    
	项目要求
	服务内容：
根据柔性化改造项目图纸要求，在纺丝大楼摆丝一楼地面新钻孔安装8个液压顶杆及套管，土建配套工程内容为分别在8个孔位进行地面开洞、钻孔、混凝土液压油管沟拓宽、钢套管沉管安装、楼板结构及室内地坪恢复等。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
1. 必须具有独立法人资格。
2. 报名方必须有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（报名时提供）；拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程专业二级或以上注册建造师资格证书以及安全生产考核合格证书（B证）（报价时提供）。
3. 报名方必须具有相应的服务能力，至少有以下其中一项相关施工经验，相关合同文件报价时提供：
1）醋酸纤维厂的生产车间建筑改造施工经验；

2）建筑室内地下钻井相关施工经验，具备钻机改造经验；

3）复杂岩土地质条件的地下钻井施工经验。
4. 报名方的财务资信状况良好，提供纳税信用M级、B级或以上纳税人证明截图。




随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


