QR03.021


生产车间空调检修(大修)服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	生产车间空调大修内容：
1. 空调风机转动部位易损件更换和电机维护辅助工程；
2．蜗壳/机架/底座及软连接等静止部件加固及防腐；
3. 冷却器/挡水板/加热器及框架除尘清洗；
4. 空调风柜板/柜门更换修复以及全套设施的清洗；
最后完成设备设施系统恢复调试。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调设施安装维修经验单位，公司项目对接负责人必须有暖通专业知识基础且有组合式空调维护经验5年以上。有制冷/暖通或机电设备相关行业认定的制冷空调设备维修安装/清洗能力等级证书，熟悉公司组合空调系统基础设施更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


