QR03.021


计量泵检测台维保服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	维修服务内容：
对计量泵检测台进行升级改善，在目前基础上增加相关显示功能，使其更加便于查看和操作，具体功能如下：
1、自动打印标签功能方面，目前流量低于346ml时（判定为流量不合格计量泵，需要进一步进行维修），仍会打印346ml的标签，导致占用当天检测计量泵编号（即检测合格的计量泵和编号数量不一致），需对自动打印功能的程序进行完善，使打印机仅打印合格范围内的标签，不打印流量不合格（即流量范围外，小于346ml）的标签。
2、界面显示功能，目前计量泵检测台系统界面仅支持显示当前检测流量值，需要在显示界面的当前流量值区域旁增设“上一流量值”显示模块，实时同步保留前一次测量的数据，方便测量人员对照查看。
3、升级改善后的系统软件包需拷贝放置在检测台D盘中备用，方便系统出现错误时覆盖重置。

	
	服务地点：丝束生产机修间计量泵维修间

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：无


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


