QR03.021


工艺预热风系统检修（大修）服务项目的主要需求内容
	项目要求
	工艺预热风系统检修（大修）内容：
1. 预热风机和回风机易损件更换检修；
2. 空气过滤器更换、凝结水泵、预热器及换热器完整性检查；
3. 风阀、防护罩及风管检修孔优化，纺丝机横管、介质管道完整性检查。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通/机电设施安装维修经验单位，公司项目对接负责人必须有暖通专业基础知识且5年以上相关设施检维护经验，熟悉公司系统基础设施更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


