QR03.021


生产车间行车轨道维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

生产车间（冷水机组房、冷冻水泵房、空压机房）轨道螺栓弹簧垫更换、压板调平、螺栓紧固等服务。
本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质单位。行车轨道调平人员需要具有特种设备桥式起重机械安装维修资质的人员。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


