QR03.021


2026年二季度全厂建筑物土建综合维修服务项目的主要需求内容 
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

本项目服务范围为5月至7月期间全厂建筑物区域的土建杂修服务及部分建筑物专项维修。工程量清单内容主要为以下两部分：
1、土建杂修服务：包括室内地面、附属设施、墙面、吊顶、顶棚、洁具、卫具、渗漏等零星修缮以及土建杂修辅助类项目。
2、建筑物专项维修：
（1）建筑物内、外墙、天花专项维修：针对建筑物墙体开裂渗漏水以及掉灰脱落进行较大面积维修，主要施工地点为丝束生产辅楼、动力站空压站、除盐水站、丝束成品北库、丝束成品南库、循环水B泵房，需要登高车或外墙作业脚手架进行登高维修。
（2）行政楼屋面漏水维修：多个办公室外立面渗漏水，拆除外包金属板进行楼板渗水维修。
（3）丝束成品北库专项维修：屋面彩钢瓦、女儿墙防水维修，以及室内雨水管渗漏水维修。

	
	服务地点：珠纤公司全厂建筑物。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


