QR03.075


在线产品丙酮杂质监测项目（第二次）的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	项目需求
(1) 本项目采用防爆在线气相色谱仪监测产品丙酮杂质。
(2) 在丙酮回收区域(甲类防爆区域)4#丙酮分析小屋内新增1台防爆在线气相色谱仪、1套采样和预处理系统。通过循环采样方式将1#～5#精馏塔回流槽产品丙酮送至在线气相色谱仪循环测量丙酮杂质。快速回路的样品需分别返回至对应的1#～5#丙酮回流槽里，分析后的样品直接大气放空，冷凝液排入地沟。丙酮杂质测量结果通过RS485通讯上传至DCS系统，操作人员能在DCS系统操作站实时监测。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
（一）谈判方必须具有独立法人资格；
（二）谈判方为防爆在线气相色谱仪生产厂家，或具有报价品牌在线气相色谱仪厂家授权书，每个谈判方只能报价1个品牌。
（三）谈判方必须具有相应的售后服务能力。
（四）谈判方的财务资信状况良好，提供纳税信用B级及以上纳税人证明截图。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


