QR03.021


   电机大修及配件加工服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 内容：本项目工作内容为大修期间为我司防爆电机提供维保服务。
2. 工作范围、数量：

序号
设备名称
设备功率
数量
单位
品牌
1
循环水冷却塔风机电机大修
90KW/1450R
1
台

湘莱
2
铺丝机电机轴加工
1P/1460R
3
个
葆德
3
散热风扇扇叶加工（铸铝）
215TC 10HP 1500RPM  

2
个
reuland
4

循环风机散热风扇加工（铸铝）
YB4-112M-4WF1
28

个
南阳


	
	施工/维修服务方案要求（安全、质量、进度等保证要求）：质保半年

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：电机检修资质

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：2026年6月30日前完成


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


