QR03.021


 2026年西门子微机保护装置专项维护和试验服务项目的主要需求内容 

	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
珠纤公司现有微机保护装置是西门子电力自动化有限公司的产品，本项目主要是对珠纤公司在用的西门子微机保护装置等进行检查、检测、定值检验及装置运行状况判断、评估等服务，并出具检验、评估报告，本项目涉及的微机保护装置的型号有7SJ686-A、7SJ686—K、7SJ686-B、7UT68、7SJ686-J、7SJ683等系列，具体清单如下：
名称
型号
数量
馈线保护
7SJ686-A
28
差动保护
7UT68
2

主变后备保护
7SJ686-J
2

变压器保护
7SJ686-K
14
电机保护
7SJ686-B
40
电机保护

7SJ683
11

本项目主要包括但不仅限于工作内容：
1， 对所列清单的微机保护装置（含软件部分和硬件部分）进行清扫、检查、端子紧固、评估等；

2， 根据业主提供的定值单完成所列清单微机保护装置的定值检验和检验装置是否存在零漂想象；
3， 根据业主要求对微机保护装置功能优化和设置；

4， 对所列微机保护装置配置文件的备份并提交业主；

5， 对所列微机保护装置出具定值检验报告和检查评估报告并提出运维建议；
6， 在大修期间业主遇到的关于西门子微机保护装置的相关问题，投标方有义务无条件免费配合（无硬件更换）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件之一
1、西门子微机保护装置厂家；

2、西门子微机保护装置厂家的授权单位；

3、具备协调西门子微机保护装置厂家进场服务的承包商（项目须由西门子微机保护装置厂家技术人员实施）。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


