QR03.075


电气仪表安装材料采购项目的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	本次采购货物分为2个项目，分别是：

项目1：小批量产品项目电气仪表安装材料，采购清单见附件1；

项目2：FSRC项目电气仪表安装材料，采购清单见附件2。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	（一）报价方须为在中华人民共和国境内注册并具有独立承担民事责任能力的企业法人，持有合法有效的营业执照；

（二）参加谈判活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，且需提供《信用中国》和《国家企业信用信息公示系统的查询记录》网页截图,其中包括基础信息页、列入经营异常名录信息页、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息页）；

（三）报价方的财务资信状况良好，提供纳税信用B级及以上纳税人证明截图。

注：（1）本项目不接受联合体报价。（2）两家或以上报价人有如下情况之一的，不得同时参加报价，一经发现，相关报价均作无效报价：a、法定代表人为同一人的；b、存在直接控股或管理关系的。


附件1：小批量产品项目电气仪表安装材料
	序号
	材料
	规格型号

	仪表材料

	1
	控制电缆
	ZR-DJYVPR-0.45/0.75KV-2*1.5

	2
	控制电缆
	ZR-KYJVPR-0.45/0.75KV-2*1.5

	3
	黄绿线
	BVR-1*6

	4
	管形绝缘端头线鼻子
	1.5mm2

	5
	叉型绝缘端头线鼻子
	1.5mm2

	6
	圆形绝缘端头线鼻子
	6mm2

	7
	防爆挠性管
	BNGII-700*1/2"NPT(M)-G3/4"(F)  304SS

	8
	防爆挠性管
	BNGII-1000*1/2"NPT(M)-G3/4"(F)  304SS

	9
	防爆三通穿线盒
	BHC-B-G3/4" ZAL

	10
	防爆弯通穿线盒
	BHC-H-G3/4" ZAL

	11
	防爆直通穿线盒
	BHC-A-G3/4"  ZAL

	12
	不锈钢防爆接线箱
	BXJ53-20/20 250mm*250mm*150mm 304SS 2进2出 4*1/2NPT Ex dIIBT4

	13
	抗震支架及附件类
	C型槽钢
	RD41*41*2mm

	14
	
	90°防坠落角件
	RD-L5/90°

	15
	
	槽钢锁扣
	RD-SK M12*9

	16
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*80

	17
	
	法兰螺母
	RD-LM M12

	18
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*25

	19
	
	固定底座
	RD-D3

	20
	
	后扩底锚栓
	RD-MS-M12

	21
	
	槽钢端盖
	RD-DG-41

	22
	
	P型管夹
	RD-KGS-P-DN20

	23
	不锈钢U型管卡
	3/4“（B34*L30*R12）

	24
	镀锌钢管
	DN20*6000mm

	25
	镀锌角钢
	∠30×30×4 Q235B

	26
	防火密封模块
	DCRS25AISI304

	电气材料

	1
	变频电缆
	ZRBPYJVP2-0.6/1kV-3*2.5+3*0.75

	2
	控制电缆
	ZR-DJYPVP-0.3/0.5kV 2x1.5

	3
	控制电缆
	ZR-KVV-0.45/0.75kV 7x2.5

	4
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 3x35+1x16

	5
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 4x2.5

	6
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 4x4

	7
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 3x2.5

	8
	黄绿线
	BVR-1*6

	9
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1000 × G1"(外)/G1"(外） 304SS

	10
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1000 × G1 1/4"(外)/G1 1/4"(外） 304SS

	11
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1500 × G1 1/2"(外)/G1 1/2"(外）304SS

	12
	不锈钢防爆接头
	BGJ-G1"(内)/G1"(内) 304SS

	13
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G1"(内)/G1"(内) 304SS


	14
	不锈钢防爆接头
	BGJ-G2 1/2" (内)/G2 1/2" (内) 304SS

	15
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G2 1/2" "(内)/G2 1/2" (内) 304SS

	16
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G3/4"(内)/G3/4"(内) 304SS

	17
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G3/4"(外)/G3/4"(内) 304SS

	18
	不锈钢防爆接头
	BGJ-G1 1/4"(内)/G1 1/4"(内)304SS

	19
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G1 1/4"(内)/G1 1/4"(内) 304SS

	20
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-G1"T 铸铝材质

	21
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-GG1 1/4" T 铸铝材质

	22
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-GG2 1/2" T 铸铝材质

	23
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-G2"T 铸铝材质

	24
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-GG1 1/4" T 铸铝材质

	25
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-GG2 1/2" T 铸铝材质

	26
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G1 "  铸铝材质

	27
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G2 1/2"  铸铝材质

	28
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G1 1/4"  铸铝材质

	29
	不锈钢防爆挠性管
	BNGII-700*G1-1/4"(M)/G1-1/4"(M) WAROM 304SS

	30
	防爆隔离密封盒
	BAG-Z-G1-1/4"L  WAROM 铸铝材质

	31
	不锈钢防爆防腐接线箱
	BXJ53-20/20 170mm*150mm*110mm 不锈钢 ,配DQM-I/II-G/G1-1/4"(M)/G1-1/4"(F) ，2个 ，304SS （按图制作）


	32
	不锈钢防爆防腐接线箱
	BXJ53-20/20 250mm*250mm*150mm 不锈钢 ,配DQM-I/II-G/G1-1/4"(M)/G1-1/4"(F)  ，2个，304SS （按图制作）

	33
	防爆灯具
	参照HRD92-70gH（Exd IIBT4）

	34
	抗震支架及附件类
	C型槽钢
	RD41*41*2mm

	35
	
	90°防坠落角件
	RD-L5/90°

	36
	
	槽钢锁扣
	RD-SK M12*9

	37
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*80

	38
	
	法兰螺母
	RD-LM M12

	39
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*25

	40
	
	固定底座
	RD-D3

	41
	
	后扩底锚栓
	RD-MS-M12

	42
	
	槽钢端盖
	RD-DG-41

	43
	
	P型管夹
	RD-KGS-P-DN65

	44
	
	P型管夹
	RD-KGS-P-DN32

	45
	
	P型管夹
	RD-KGS-P-DN25

	46
	镀锌管
	DN25*6000mm

	47
	镀锌管
	DN32*6000mm

	48
	镀锌管
	DN40*6000mm

	49
	热浸锌接地扁钢
	40*4

	50
	10#槽钢
	Q235+Zn

	51
	镀锌钢板
	Q235+Zn（厚度6mm)

	52
	镀锌角铁
	40*40

	53
	膨胀型金属防火复合板
	HS911S914*914*7mm

	54
	防火涂层板
	HS551/1200*600*50

	55
	防火密封胶
	HS533/300ml

	56
	接线鼻子
	DT35

	57
	接线鼻子
	DT16

	58
	直通式接线端子
	UT2.5

	59
	跨接件
	FBS2-5

	60
	直通式 接线端子，一进两出
	UT2.5 TWIN

	61
	直通式接地接线端子
	UT2.5 PE

	62
	直通式接线端子，两进两出
	UT2.5-QUATTRO

	63
	直通式接线端子
	PT1.5/S

	64
	直通式接地端子
	PT1.5/S-PE

	65
	直通式接线端子一进两出
	PT1.5/S -TWIN

	66
	跨接件
	FBS2-3.5

	67
	跨接件
	FBS3-3.5

	68
	直通式接线端子了，两进两出
	PT1.5/S-QUATTRO

	69
	电源分配模块接线端子
	PTRVB 4-FI/BU

	70
	电源分配模块接线端子
	PTRVB 4-FI/RD

	71
	插入式跨接线
	FBST 500-PLC RD

	72
	插入式跨接线
	FBST 500-PLC GY

	73
	隔板
	DP-PTRV 4

	74
	悬臂式保险丝端子
	UT 4-HESILA 250（5X20）

	75
	直通式接线端子
	MUT 4

	76
	直通式接线端子
	UT 6

	77
	直通式接线端子
	UT 10

	78
	冷压头
	AI 1.5-10 RD

	79
	冷压头
	AI 1.5-12 RD

	80
	冷压头
	AI 0.75-10 BU

	81
	冷压头
	AI 1-10 YE

	82
	冷压头
	AI 0.5-8 WH

	83
	冷压头
	AI 0.14-8 BN

	84
	冷压头
	AI 0.34-8 TQ

	85
	冷压头
	AI 0.25-8 VT

	86
	冷压头
	AI 0.25-10 YE

	87
	O型电缆端头
	C-RCI 6/M6

	88
	O型电缆端头
	C-RCI 2.5/M4

	89
	O型电缆端头
	C-RC 25/M8 DIN

	90
	O型电缆端头
	C-RC 25/M10 DIN

	91
	O型电缆端头
	C-RC 25/M12 DIN

	92
	O型电缆端头
	C-RC 10/M8 DIN

	93
	O型电缆端头
	C-RC 10/M6 DIN

	94
	O型电缆端头
	C-RC 6/M5 DIN

	95
	O型电缆端头
	C-RC 6/M4 DIN

	96
	压线钳
	CRIMPFOX 10S

	97
	防爆胶泥
	耐热度：90℃，不流淌，不起泡


附件2：FSRC项目电气仪表安装材料

	序号
	材料
	规格型号

	电气材料

	1
	变频电缆
	ZR-BPYJVRP2-0.6/1kV-3*95+3*16

	2
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV 4*10

	3
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV 4*4

	4
	电力电缆
	YJV-0.6/1KV 4*2.5

	5
	控制电缆
	ZR-KYJVP-0.45/0.75KV 7*2.5

	6
	控制电缆
	ZR-RVVP 2*1.5

	7
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 3x2.5

	8
	黄绿线
	BVR-1*6

	9
	接线鼻子
	DT95（20个/包）

	10
	接线鼻子
	DT16（50个/包）

	11
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1000 × G1 1/4"(外)/G1 1/4"(外）

	12
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1000 × G1"(外)/G1"(外）

	13
	不锈钢防爆挠性管
	BNG II -1500 × G2 1/2"(外)/G2 1/2"(外）304SS

	14
	不锈钢防爆转换接头
	BGJ-G3/4"(外)/G1"(内) 304SS

	15
	不锈钢防爆转换接头
	BGJ-G1 1/4"(外)/待定 304SS

	16
	不锈钢防爆转换接头
	BGJ-G1 "(外)/待定 305SS

	17
	不锈钢防爆转换接头
	BGJ-G1 1/2"(外)/待定 306SS

	18
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-G3/4"T 铸铝材质

	19
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-G1"T 铸铝材质

	20
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-GG1 1/4" T 铸铝材质

	21
	防爆穿线盒（直通）
	BH C-A-GG2 1/2" T 铸铝材质

	22
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-GG3/4" T 铸铝材质

	23
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-GG1" T 铸铝材质

	24
	防爆穿线盒（弯通）
	BH C-H-GG1 1/4" T 铸铝材质

	25
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G1 "  铸铝材质

	26
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G2 1/2"  铸铝材质

	27
	防爆隔离密封盒
	BAG -Z G1 1/4"  铸铝材质

	28
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G3/4"(内)/G3/4"(内) 304SS

	29
	不锈钢防爆活接头
	BHJ-G3/4"(外)/G3/4"(内) 304SS

	30
	防爆灯具
	参照HRD92-70gH（Exd IIBT4）

	31
	镀锌钢管
	DN20*6000mm

	32
	镀锌管
	DN25*6000mm

	33
	镀锌管
	DN32*6000mm

	34
	镀锌管
	DN65*6000mm

	35
	304不锈钢U型螺栓
	M6*DN20带螺母及垫片

	36
	305不锈钢U型螺栓
	M8*DN25带螺母及垫片

	37
	306不锈钢U型螺栓
	M8*DN32带螺母及垫片

	38
	307不锈钢U型螺栓
	M8*DN65带螺母及垫片

	39
	热浸锌接地扁钢
	40*4

	40
	10#槽钢
	Q235+Zn

	41
	镀锌钢板
	Q235+Zn（厚度6mm)

	42
	镀锌角铁
	40*40

	43
	膨胀型金属防火复合板
	HS911S914*914*7mm

	44
	防火涂层板
	HS551/1200*600*50

	45
	防火密封胶
	HS533/300ml

	46
	桥架接地跨接线
	6mm2涂锡编织铜带（长400mm)

	47
	铝合金桥架
	XQJ-C400*200*2.5mm（含盖板及连接片、不锈钢紧固件）

	48
	铝合金桥架
	XQJ-C100*50*2.5mm（含盖板及连接片、不锈钢紧固件）

	49
	Q235桥架压板专用U型夹具
	　

	50
	C5-6063铝合金桥架压板盖型材
	　

	51
	防爆胶泥
	耐热度：90℃，不流淌，不起泡

	仪表材料

	1
	控制电缆
	ZR-DJYVPR-0.45/0.75KV-2*1.5

	2
	控制电缆
	ZR-KYJVPR-0.45/0.75KV-2*1.5

	3
	黄绿线
	BVR-1*6

	4
	管形绝缘端头线鼻子
	1.5mm2

	5
	叉型绝缘端头线鼻子
	1.5mm2

	6
	圆形绝缘端头线鼻子
	6mm2

	7
	不锈钢防爆挠性管
	BNGII-700*1/2"NPT(M)-G3/4"(F)  304SS

	8
	不锈钢防爆挠性管
	BNGII-1000*1/2"NPT(M)-G3/4"(F)  304SS

	9
	防爆三通穿线盒
	BHC-B-G3/4" ZAL

	10
	防爆弯通穿线盒
	BHC-H-G3/4" ZAL

	11
	防爆直通穿线盒
	BHC-A-G3/4"  ZAL

	12
	不锈钢防爆接线箱
	BXJ53-20/20 250mm*250mm*150mm 304SS 2进2出 4*1/2NPT Ex dIIBT4

	13
	抗震支架及附件类
	C型槽钢
	RD41*41*2mm

	14
	
	90°防坠落角件
	RD-L5/90°

	15
	
	90°防坠落角件
	RD-L5/90°

	16
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*80

	17
	
	法兰螺母
	RD-LM M12

	18
	
	外六角螺杆8.8级
	RD-LG M12*25

	19
	
	槽钢端盖
	RD-DG-41

	20
	铝合金槽式桥架
	XQJ-C400*150*2.5mm

	21
	铝合金槽式桥架盖板
	XQJ-W400*2.5mm

	22
	连接片
	配套400*200桥架

	23
	不锈钢U型管卡
	3/4“（B34*L30*R12）

	24
	镀锌桥架穿板接头
	G3/4

	25
	镀锌钢管
	DN20*6000mm

	26
	镀锌角钢
	∠30×30×4 Q235B

	27
	防火密封模块
	DCRS25AISI304

	28
	镀锌钢板
	Q235+Zn（厚度6mm)

	29
	镀锌管
	DN65*6000mm


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


