QR03.021


料仓西侧蒸汽母管移位（大修）服务项目（第二次）的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 料仓西侧蒸汽母管移位；
本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。
工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	施工/维修服务方案要求：
1. 料仓西侧蒸汽母管移位： 
· 对料仓西侧蒸汽母管移位更换进行变更设计；设计交由具备压力管道设计资质单位设计并出图盖章，设计由具有压力管道设计GC2及以上资质单位完成设计并出图，设计单位由承包商联系并支付设计费用；

· 提前预制新管道。 
2. 对管道、支架进行除锈刷漆；除锈。
3. 项目须进行现场踏勘。

	
	服务地点：料仓西侧。

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有工业管道安装GC2资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


