QR03.021


 2026年直流屏专项维保服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：
珠纤公司现有直流屏系统是珠海市泰坦科技股份有限公司的产品（如下图所示），本项目主要是对珠纤公司在用4套直流屏系统进行检查、检测、试验及装置运行状况判断、评估等服务，并出具试验、评估报告。

本项目的主要包括但不仅限于工作内容：

1，4套直流屏系统进行清扫、检查、端子紧固、评估等。
2，4套直流系统的设备（含软件部分和硬件部分）检测、校准、试验等以及相关功能测试，包括微机装置、交流窜直流检测装置、充电装置、自动切换装置等。
3，对4套直流系统共7组电池按规范要求开展充放电活化试验，并记录相关数据，形成报告。
4，对4套直流系统分别出具定值检验报告和检查评估报告并提出运维建议。
5，对于检测出有异常的易损件进行更换（单个价值小于一千元的免费提供配件并更换，单个价值大于1000元的由业主提供配件免费配合更换）。

	
	服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：满足以下条件之一
1、直流系统厂家；

2、直流系统厂家的授权单位；

3、具备协调直流系统厂家进场服务的承包商（项目须由直流系统厂家技术人员实施）。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：施时间暂定2026年10月30日-11月6日（以上为计划时间段，实际施工约6天，具体时间需根据业主大修时间作调整）。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


