在线丙酮和氧气分析仪测试诊断和维护项目的主要需求内容

| 项目要求 | 施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）： 2026年大修期间，完成13台西门子在线丙酮和氧气分析仪测试诊断和维护。仪器清单如下： - 8台在线ULTRAMAT 6F，需要现场拆装； - 3台在线OXYMAT 6F，需要现场拆装； - 2台备用ULTRAMAT 6F。 |
| --- | --- |
|  | 服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： 西门子厂家，或具有西门子授权服务资质。 |
|  | 工期要求（可包含进度节点要求）： 大修期间（预计2026年11月-2027年1月之间）开展测试诊断和维护工作。停车检修时间确定后，项目负责人提前3周通知供方。 |