QR03.021


 UPS专业维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1. 工作内容：全厂范围内Chloride FP系列UPS电源系统专业维护服务（包括设备专业维护、蓄电池核容、UPS监测系统维保、1套蓄电池更换（含蓄电池）、UPS零线接地核查处理等），详细见工程量清单。
2. 工程量清单：
[image: image1.emf]序号名称 型号/要求 主机序列

蓄电池型

号

电池

数量

后备

时间h

核容 安装地点

1 主系统UPS1 FP50Z3300 80KVA 21F0233765216A010001 XC125100 29 0.5 是 辅楼二楼UPS间

2 主系统UPS2 FP50Z3300 80KVA 114US5357005 XC125100 29 0.5 是 辅楼二楼UPS间

3 主系统UPS3 FP50Z3300 80KVA 21012210072229000000 XC125100 29 0.5 是

4 主系统UPS4 FP50Z3300 80KVA 21012210082229000000 XC125100 29 0.5 是

5 主系统UPS5 FP50Z3300 60KVA 21F0233763216A010001 XC124100 29 0.5 是 总降四楼UPS 

6 主系统UPS6

SYNERGY

IPRO310060KVA

113US5487047 XC124100 29 0.5 是 辅楼二楼UPS间

7 主系统UPS7 FP50Z3100 10KVA 21F0233764216B010003 XC121300 18 0.5 是 废水配电间

8 主系统UPS8 FP50Z3100 10KVA 21F0233764216B010001 XC121700 18 0.5 是 锅炉房配电室

9 主系统UPS9 FP50Z3100 10KVA 214US5437018 XC121300 18 0.5 是 锅炉房配电室

10 安防系统UPS FP50Z3100 20KVA 21F023376512A010001 XC121300 25 0.5 是 食堂二楼

11 主系统UPS10 FP50Z3100 10KVA 21F0233764216B010002 XC121700 18 1 是 原料库配电间

12 主系统UPS11 FP50Z3100 10KVA 21F0233764216B010004 XC124100 18 3 是 消防指挥中心

13 信息中心UPS1 FP50Z3300 120KVA 21F023528216C010001 XC128600 30 1 是 行政楼四楼

14 信息中心UPS2 FP50Z3300 120KVA 21F023528216C010002 XC128600 30 1 是 行政楼四楼

15 实验室UPS FP50Z3300 60KVA 113US5487047 XC124100 29 0.5 是 辅楼二楼UPS间

16 动力UPS FP80KVA 21F0253651219B010001 XC125100 29 0.5 是 动力站

17 其他系统UPS1 FP50Z3100 10KVA 214US5357018 XC121700 18 0.5 否 制浆南

18 其他系统UPS2 1TA-05K00AL1102C00

21012017332199020012 U12V185P/B

16 0.5 否 行政楼

19 其他系统UPS3 1TA-05K00AL1102C00

21012017332199040006 U12V185P/B

16 0.5 否 地磅房

20 其他系统UPS4 1TA-05K00AL1102C00

2101201733219906002E U12V185P/B

16 0.5 否 消防中心

21 蓄电池更换 更换第17项UPS蓄电池 含蓄电池供货及安装 XC121700 18 / / 制浆南

22 UPS监测系统维保在用系统维护检查 / / / / / 辅楼二楼UPS间

23

UPS零线接地核查

处理

针对第1-16项UPS系统

零线接地检查，满足系

统用电电压

/ / / / /

涉及全厂范围内

UPS共计16套


说明：以上UPS专业维保工作投标人需具备克劳瑞德UPS专业维保经验，投标时须提供由维谛技术有限公司出具的针对本项目的项目授权书和售后服务承诺函（需包含维谛技术有限公司FP系列UPS负责人和联系电话等信息供招标方核实），维保期间维谛技术有限公司应派技术工程师现场指导完成本次维保服务。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具备UPS维护经验，同步提供维谛技术有限公司针对本项目的授权。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
根据招标方大修时间确定工期，初定工期7天（安排在11月份），如有调整招标方以书面形式通知。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


