FISHER调节阀测试诊断和维护项目的主要需求内容

| 项目要求 | 施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）： 2026年大修期间，完成26台FISHER调节阀测试诊断和维护。设备清单如下： 序号; 位号; 描述; 序号; 位号; 描述. 1; FV-07-1130; 1#干燥机VLA排放流量调节阀; 14; TV-06-2601; METIER5预热水温度调节阀. 2; FV-07-1230; 2#干燥机VLA排放流量调节阀; 15; FV-07-3130; 6#干燥机VLA排放流量调节阀. 3; FV-07-2130; 3#干燥机VLA排放流量调节阀; 16; FV-07-3230; 7#干燥机VLA排放流量调节阀. 4; FV-07-2230; 4#干燥机VLA排放流量调节阀; 17; FV-07-4130; 8#干燥机VLA排放流量调节阀. 5; FV-07-2530; 5#干燥机VLA排放流量调节阀; 18; FV-07-4230; 9#干燥机VLA排放流量调节阀. 6; PV-04-1204; A级浆液滤后压力调节; 19; PV-04-3204; A级浆液滤后压力调节. 7; PV-04-1217; C级浆液滤后压力调节; 20; PV-04-3217; C级浆液滤后压力调节. 8; PV-04-1224; S级浆液滤后压力调节; 21; PV-04-3224; S级浆液滤后压力调节. 9; PV-04-2224; S级浆液滤前压力调节; 22; PV-04-4224; S级浆液滤前压力调节. 10; TV-06-1101; METIER2预热水温度调节阀; 23; TV-06-3101; METIER7预热水温度调节阀. 11; TV-06-1107; METIER1预热水温度调节阀; 24; TV-06-3107; METIER6预热水温度调节阀. 12; TV-06-2101; METIER4预热水温度调节阀; 25; TV-06-4101; METIER9预热水温度调节阀. 13; TV-06-2107; METIER3预热水温度调节阀; 26; TV-06-4107; METIER8预热水温度调节阀. |
| --- | --- |
|  | 服务地点：珠海市金湾区南水镇化联三路9号。 |
|  | 报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求： FISHER厂家，或具有FISHER授权服务资质。 |
|  | 工期要求（可包含进度节点要求）： 大修期间（预计2026年11月-2027年1月之间）开展测试诊断和维护工作。停车检修时间确定后，项目负责人提前3周通知供方。 |
|  | 项目人员要求：FISHER厂家技术人员，或具有FISHER授权服务资质。 |