QR03.131

隔离变压器采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：具体见下表
序号
名称

规格

推荐品牌

单位

数量
备注
1

隔离变压器

400±2x2.5%/400 D.yn11 315KVA

中电电气、顺特电气、江苏大全
台

5
符合GB/IEC标准产品


	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：具备提供符合要求的变压器产品能力。

	
	时间和进度要求：签订合同后3个月内货到现场 


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


