QR03.021


P+F电源、总线设备大修检测维保服务项目的主要需求内容
	本服务项目是由P+F产品厂家安排专业技术人员，携带P+F公司专业检测工具，对珠纤现场所用的相关P+F设备产品进行检测维护，主要范围如下：

1、 对全厂Deltav系统所有24VDC PS3500电源（总计数量在130块左右）进行检测、维护，出具产品健康状况的分析报告；
2、 对卷曲机压力变送系统的FF总线及其附件进行检测、维护，出具产品健康状况的分析报告；

3、 对断丝报警系统的正压控制装置、ASI总线及其网关进行检测、维护，出具产品健康状况的分析报告；
4、 配合纺丝柔性化改造项目FF设备的安装调试服务；
5、 配合纺丝柔性化改造项目断丝报警补丝系统的安装调试工作。

	服务地点：珠纤公司

	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：P+F厂家或厂家授权

	工期要求（可包含进度节点要求）：暂定2026年10月30-11月5号，具体时间以实际通知为准。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


