QR03.021


默勒低压柜专业维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.工作内容：默勒 低压柜Modan6000专业维护服务；
2.范围及工作量：针对厂内穆勒低压柜Modan6000做专业维护，工程量清单见下表：
序号
区域

柜名称

数量

柜号

1

动力站

进线柜

2

01、02

2

母联柜

1

05

3

冷水机组

2

12、13

4

馈电柜

1

18

5

循环水

进线柜

2

01、02

6

联络开关柜

1

03

7

锅炉房

进线柜

2

03、02

联络开关柜+馈线回路

1

15

馈线柜

1

13

混装柜

2

10、12

8

机电仪修车间

电源进线、母联柜

1

1AA5

9

综合仓库

电源进线、母联柜

1

1AA2

10

食堂

进线柜

2

01、02

联络开关

1

00

11

行政楼

进线柜

2

01、02

联络开关

1

00

馈电柜

1

06

12

除盐水

电源进线、联络开关柜

1

05

13

废水

电源进线、联络开关柜

1

05

14

成品库

双电源及馈线柜

1

EAA1

说明：以上开关柜需要完成断路器检测维护保养，主母排维护、各馈线单元的维护检测，提供专业维护保养记录。



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
资质：投标人应提供镇江默勒电器有限公司原厂出具针对本项目专业维护工作的授权书，授权书需提供原厂联系方式供核实。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
7天，计划时间为2026年11月1日-7日


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


