QR03.021


ABB低压柜专业维护服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围（含工作内容、范围或工程量清单）：

1.工作内容：ABB 低压柜MNS3.0专业维护服务；
2.范围及工作量：针对厂内ABB低压柜MNS3.0做专业维护，工程量清单见下表：
序号
区域

柜名称

数量

柜号

图号

项目号

备注

1

丙酮总降系统

进线柜

2

2AA、1AA

1TNR004361D1003

PM004361-01

　

2

母联柜

1

3AA

1TNR004361D1003

PM004361-01

　

4

照明检修进线
1

1JX

1TNR004361D1004

PM004361-01

　

5

搬迁丝束PC低压配电系统

进线柜

2

1AA、2AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁PC母联柜

1

3AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

馈线柜（2个T6断路器）

1

15AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

纺丝MCC1#进线（空调）

1

13AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁纺丝MCC

1

11AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁纺丝MCC

1

9AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁制浆MCC1#

1

7AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

馈线柜（2个630断路器）

1

5AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

馈线柜（1个T5、2个T6断路器）

1

4AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

馈线柜（3个T6断路器）

1

6AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁制浆MCC2#

1

8AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁纺丝MCC

1

10AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

搬迁纺丝MCC

1

12AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

ST90MCC柜进线

1

14AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

馈线柜（2个T6)

1

16AA

1TNR004361D1005

PM004361-01

　

6

扩建丝束PC低压配电系统

进线柜

2

1AA、2AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建PC母联

1

3AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

馈线柜（2个T6断路器）

1

17AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

馈线柜（2个T6断路器）

1

15AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

ST90MCC柜进线

1

13AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

ST90

新建纺丝MCC柜进线

1

11AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建纺丝MCC柜进线

1

9AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建制浆MCC进线

1

7AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

馈线柜（2个T6断路器）

1

5AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

馈线柜（3个T6断路器）
1

4AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

馈线柜（1个T5、2个T6断路器）

1

6AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建制浆MCC2#进线

1

8AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建纺丝MCC2#进线

1

10AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

新建纺丝MCC2#进线

1

12AA

1TNR004361D1006

PM004361-01
　

纺丝MCC2#进线（空调）

1

14AA

1TNR004361D1006

PM004361-01

　

7

搬迁制浆MCC系统

搬迁制浆进线

2

1AA、2AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

搬迁制浆母联柜

1

3AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

MCC柜（1：8E抽屉）

1

7AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

MCC柜（8：8E抽屉）

1

5AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

MCC柜（7：8E和8：8E抽屉）

1

4AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

MCC柜（1：8E抽屉）

1

6AA

1TNR004361D1008

PM004361-01

　

8

新建制浆MCC系统

新建制浆进线

2

1AA、2AA

1TNR004361D1009

PM004361-01

　

新建制浆母联柜

1

3AA

1TNR004361D1009

PM004361-01

　

MCC柜（1：8E抽屉）

1

7AA

1TNR004361D1009

PM004361-01

　

MCC柜（8：8E抽屉）

1

5AA

1TNR004361D1009

PM004361-01

　

MCC柜（7：8E和8：8E抽屉）

1

4AA

1TNR004361D1009

PM004361-01

　

9

1#纺丝MCC系统

1#进线、2#进线

2

1AA、8AA

1TNR004361D1010

PM004361-01

　

联络开关

1

5AA

1TNR004361D1010

PM004361-01

　

10

2#纺丝MCC系统

II段1#进线、2#进线

2

1AA、9AA

1TNR004361D1011

PM004361-01

　

联络开关

1

5AA

1TNR004361D1011

PM004361-01

　

11

3#纺丝MCC系统

进线

1

1AA

1TNR004361D1012

PM004361-01

　

12

纺丝消防系统

应急MCC柜双电源

1

1HH

1TNR004361D1014

PM004361-01

　

13

原料库系统

进线柜

2

1AA、2AA

1TNR004361D1001

PM004361-01

　

母联 

1

3AA

1TNR004361D1001

PM004361-01

　

14

搬迁丝束MCC1#系统

进线

2

1AA、10AA

1TNR004361D1021

PM004361-02

　

联络开关

1

5AA

1TNR004361D1021

PM004361-02

　

馈线柜

1

7AA

1TNR004361D1021

PM004361-02

　

15

搬迁丝束MCC2#系统

进线

2

1AA、2AA

1TNR004361D1022

PM004361-02

　

联络开关

1

7AA

1TNR004361D1022

PM004361-02

　

馈线柜

2

3AA、5AA

1TNR004361D1022

PM004361-02

　

说明：以上开关柜需要完成断路器检测维护保养，主母排维护、各馈线、MCC单元的维护检测，提供专业维护保养记录。



	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
资质：投标人应提供厦门ABB低压电器设备有限公司原厂出具针对本项目专业维护工作的授权书（原厂直接参与则不需要授权书），授权书需提供联系方式以便核实确认。

	
	工期要求（可包含进度节点要求）：
7天，计划时间为2026年11月1日-7日


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


