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酸罐出口管线整改等服务项目主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

1.酸罐出口管线设置双阀；
2.雨排泵冷却水管法兰更换；
3.四座冷冻水5℃水槽顶部踢脚线整改；
4.钢直梯顶部平台加钢格网；
5.公用工程区域管道排污阀、排气阀加装堵板；

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：厂区

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


