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钢直梯自闭门更换等服务项目的主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

1.钢直梯自闭门更换；
2.制浆北楼东侧平台上方冷冻水管道振动处理；
3.酸碱槽西侧操作平台栏杆改造；
4.外协板房屋顶漏水处理及地板修补；
5.丙酮管廊上方生命线支架变形纠正； 
6.纺丝不锈钢湿水盒制作；
7.循环水管道高处支撑改造；
8.循环水A池西侧填料更换；
9.行政楼顶开合屋顶螺杆防护罩安装；
10.废水压滤机下方污泥收集箱遮盖帆布更换；
11.活动中心泵房井口格栅网更换；
12.减温减压站北面蒸汽疏水管道安装保温；
13.预热水槽北区地面走道安装不锈钢栏杆；
14.辅楼顶安装碳钢栏杆；

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等包括但不限于：金属板材、焊接工具、切割工具、密封材料、型材、夹心棉等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：维修车间、辅助功能房、雨排泵房

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


