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恒温恒湿空调系统检修(大修)服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

吉荣恒温恒湿空调大修主要内容如下：
室内送风柜过滤器更换及送回风管道组件检修；
送风机转动部位易损件更换及电机维护辅助工程；
动力线缆性能检测及室外机控制柜控制线缆更换；
冷凝器/散热风扇更换及螺杆压缩机耗材更换检修。

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
暖通空调设施安装维修经验单位，项目对接负责人必须有暖通专业知识基础且有直冷膨胀式空调维护经验5年以上。有制冷/暖通或机电设备相关行业认定的制冷空调设备维修安装等级证书，熟悉公司恒温恒湿空调系统基础设施更佳。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


