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蒸汽管线维修（大修）服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：
1）3#、4#、5#减温减压进口疏水阀排水口分开布管及更换自动疏水阀；             
2）1#、2#、30吨减温减压进、出口自动疏水阀更换；

3）蒸汽主管疏水阀组手动阀更换；
4）缓冲罐疏水阀组更换；
5）减温减压站南面疏水排水阀门更换；
6）减温减压北侧疏水阀更换；
7）压缩空气管增加安装一个涡街流量计；

本项目中除疏水阀、闸阀、垫片由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：具有工业管道安装GC2资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


