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消防泵房螺栓整改等服务项目的主要需求内容  
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 消防泵房等螺栓更换；
2. 钢直梯防坠器安装；
3. 对消防管道与支撑接触位置进行沥青防腐；
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：管道、油漆、支架、不锈钢金属编织软管、水桶、螺栓等清洁工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：生产区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求
需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


