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纺丝热水槽管路更换（大修）服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1）2#、3#、4#、5#、9#纺丝机的预热水槽加设补水管路；
2）大修洗帽间安装操作平台；
3）制浆北空调房内蒸汽管安装一组疏水阀组；
4）制浆北楼外东面蒸汽管安装一组疏水阀组；
5）干燥机蒸汽总管（辅楼东北楼顶）加装一个涡街流量计；

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：纺丝车间

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有工业管道安装GC2资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


