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2#纺丝机上方冷凝水管更换（大修）服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1）2#纺丝机上方冷凝水管更换；
2）至丙酮水吸收蒸馏塔蒸汽主管安装阿牛巴流量计及一组疏水；
3）制浆北三楼空调间蒸汽流量计增加疏水点（靠墙位置）(FT-17-1109)；
4）制浆北楼蒸汽管流量计后靠墙部位增加疏水点 (FT-17-1101)；
本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：纺丝车间

	
	报价方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有工业管道安装GC2及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


