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FF总线型压力变送器采购项目的主要需求内容                                                                                                           
	项目要求
	FF现场总线压力变送器的采购项目主要需求:
序号
名称
推荐品牌型号
量程范围

数量（台）
备注
1
FF总线式压力变送器
VEGA VEGABAR82序列、Emerson 3051S序列
0-250 kPa

72

1/4”FNPT螺纹连接，配U型安装支架


	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司  

	
	报名方资质要求：
（一）谈判方必须具有独立法人资格；

（二）谈判方必须为品牌产品厂家或厂家产品的授权代理商，如为代理商，必须取得品牌产品厂家的授权资质。

（三）本项目不接受联合体投标。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


