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废水浅层砂过滤器出口总管更换等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

1.废水浅层砂过滤器出口总管更换；
2.废水污水收集池工具网维修；
3.空压机出口管道加装吹扫旁路；
4.1#、2#氮气储罐安装管道固定支架；
5.7℃冷冻水池加药工装改进；
6.7℃冷冻水池排污阀平台沉降处理；
7.空压机排污阀移位；
8.循环水加药间洗眼器安装；
9.锅炉烟囱钻检测孔；

本项目中除特别提到由甲方提供的，其余所用材料、工具等均包含在项目总价之中。
工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：厂区

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具有机电安装三级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


