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防火门更换等服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

17处防火门更换。
本项目除部分特别提出的材料外，工程中所用材料、工具等包括但不限于：防火门、闭门器、门锁、铰链、门防虫刷条等均包含在项目总价之中。工程量以清单和现场勘察为准，费用一次全包不再调整。

	
	服务地点：厂区 

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
需有消防设施工程专业承包二级及以上资质单位。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


