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[bookmark: _GoBack]纺丝柔性化改造摆丝区电气安装服务项目的主要需求内容

	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：
柔性化电动罗拉改造（电动罗拉电机电气控制项目配套、动力电缆、控制电缆、桥架敷设，电动罗拉变频柜吊装安装固定、接线、调试等全部工作。现场3#纺丝机、5#纺丝机、6#纺丝机、7#纺丝机、9#纺丝机出口电动罗拉电机及控制按照工艺要求重新排序安装接线调试。）

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
报名方需具备电力工程施工总承包三级或机电安装工程专业承包三级或石油化工工程施工总承包三级资质，具备石化行业电气安装经验（业绩）。












随合同一起保存
保存地点：采购供应部/资料室

