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蓄电池监测维护服务项目的主要需求内容
	项目
要求
	施工/维修服务内容及范围：

1. 工作内容：厂内蓄电池监测系统专业维护（软硬件）。
2. 范围及工作量：
2.1完成蓄电池监测系统专业维护，更新部分部件：
序号
物资名称

1

智能蓄电池在线监测系统主机

2

蓄电池组监护模块

3

电流传感器

4

温度传感器

5

放电模块

6

智能设备信息采集仪

7

服务器

8

智能蓄电池负载测试仪

9

UPS蓄电池组容量检测装置

2.2配置监控系统备件
序号
物资名称

1

智能蓄电池在线监测系统主机

2

蓄电池组监护模块
3

电流传感器

2.3定检服务： 
2.4消缺服务： 

	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
具备可现系统现场完成本次专业维保工作能力。


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


