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纺丝柔性化改造新增设备电气安装服务项目的主要需求内容
	项目要求
	施工/维修服务内容及范围：

序号

工作内容

1
新增8套摆丝机（8套电摆丝机（87#、88#、89#、90#、91#、92# 、93#、94#）动力电缆、控制电缆、桥架敷设，摆丝机配套变频柜吊装安装固定、接线、调试等全部工作。）
2
8台废丝、停箱位行车进出箱电机控制改造（现场8台进出箱行车控制电缆迁移至新增摆丝机控制箱，新增不锈钢过度端子接线箱、调试等全部工作。）

3
新增4台废丝位进出箱行车电机（现场4台新增废丝停车行车动力电缆、控制电缆、桥架敷设，废丝位进出箱电机控制柜配置及安装固定、接线、调试等全部工作。


	
	服务地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报名方公司实力（业绩、荣誉、品牌等）/资质要求：
报名方需具备电力工程施工总承包三级或机电安装工程专业承包三级或石油化工工程施工总承包三级资质，具备石化行业电气安装经验（业绩）


随合同一起保存

保存地点：采购供应部/资料室


