纺丝区及摆丝区电气电缆采购项目的主要需求内容

| 项目要求 | 设备/产品名称及描述（含采购数量）： 电缆1批，见下表 序号; 名称; 电缆型号; 单位; 备注. 1; 控制电缆; ZR-DJYPVP-0.3/0.5kV 2x1.5; 米; 品牌推荐参照或相当于：上海胜华电气股份有限公司、安徽新科电缆集团股份有限公司、远东电缆有限公司. 2; 控制电缆; ZR-KVV-0.45/0.75kV 10x1.5; 米. 3; 控制电缆; ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV 2x2.5; 米. 4; 变频电缆; ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x1.5+3x0.75; 米. 5; 变频电缆; ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x2.5+3x0.75; 米. 6; 电力电缆; ZR-YJV-0.6/1kV 3*2.5; 米. 7; 变频电缆; ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x4+3x0.75; 米. 8; 电力电缆; ZR-YJV-0.6/1kV 4*2.5; 米. 9; 电力电缆; ZR-YJV-0.6/1kV 5*16; 米. 10; 电力电缆; ZR-YJV-0.6/1kV 3*25+2*16; 米. 11; 电力电缆; ZR-YJV-0.6/1kV 5*16; 米. |
| --- | --- |
|  | 交货地点：珠海醋酸纤维有限公司 |
|  | 报价方资质要求：电缆制造厂 |
|  | 项目人员及资历要求：/ |
|  | 时间和进度要求：签订合同后30天货到现场 |