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[bookmark: _GoBack] 纺丝区及摆丝区电气电缆采购项目的主要需求内容
	项目要求
	设备/产品名称及描述（含采购数量）：
电缆1批，见下表
	序号
	名称
	电缆型号
	单位
	备注

	1
	控制电缆
	ZR-DJYPVP-0.3/0.5kV 2x1.5
	米
	品牌推荐参照或相当于：上海胜华电气股份有限公司、安徽新科电缆集团股份有限公司、远东电缆有限公司

	2
	控制电缆
	ZR-KVV-0.45/0.75kV 10x1.5
	米
	

	3
	控制电缆
	ZR-DJYPVP-0.45/0.75kV 2x2.5
	米
	

	4
	变频电缆
	ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x1.5+3x0.75
	米
	

	5
	变频电缆
	ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x2.5+3x0.75
	米
	

	6
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 3*2.5
	米
	

	7
	变频电缆
	ZR-BPYJVP-0.6/1kV 3x4+3x0.75
	米
	

	8
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 4*2.5
	米
	

	9
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 5*16
	米
	

	10
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 3*25+2*16
	米
	

	11
	电力电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV 5*16
	米
	




	
	交货地点：珠海醋酸纤维有限公司

	
	报价方资质要求：电缆制造厂

	
	项目人员及资历要求：/

	
	时间和进度要求：签订合同后30天货到现场



随合同一起保存
保存地点：采购供应部/资料室

